Estudo de corrosão das armaduras frente ao ataque por cloretos e carbonatação em estruturas de concreto armado no laboratório de materiais de construção da Universidade Federal de Goiás

Cecília C. Bolina1, Danúbia A. Carvalho2, Danilo G. Martins3, Enio P. Figueiredo4, Mário Sérgio Jorge dos Santos5, Renata M.de Sá e Silva6, Tiago A. Couto7.

Abstract

The corrosion of steel reinforcement is one of the most critical problems of the structures of concrete and could severely undermine their security and ability to service. The main factors that cause the corrosion is the environment, which is embedded in the structure of concrete cover inadequate. Thus, the professional engineering, increasingly, have been concerned with the problem of corrosion of steel reinforcement of the structures of concrete. Among the main initiators of the process corrosive agents are carbonation of concrete and aggressive entry of ions such as chloride ions. This study aims to assess the overall effect of carbonation accelerated and the inclusion of 3% chloride ion in cement mass proportion  the electrochemical properties of the steel reinforcement in concrete. The concrete specimens were made with cement CP II F-32, water/cement ratio was 0.7, with dimensions of  the 20 x 30 x 6 cm, concrete cover of 2.5 cm and central armature of steel CA-50 to 10 mm in diameter. For the realization of electrochemical testing has been the use of the equipment GECOR 6, to measure corrosion potential (Ecorr),  corrosion current (icorr) and ohmic resistance (Rohm). In the present paper, can be observed that the carbonation led to the record of the highest values of the icorr. For measures of Ecorr observed that in the samples with chlorides, they indicated that in the case of high levels of the ion, corrosion could be possible, even in an environment of low relative humidity, because of its effect hygroscopic. For the ohmic resistance it was found that it was mainly influenced by moisture contained in the pores of the concrete.

Resumo

A corrosão das armaduras é um dos problemas mais críticos das estruturas de concreto, podendo comprometer severamente a sua segurança e capacidade de serviço. Os principais fatores que provocam a corrosão são o meio ambiente, o qual a estrutura está inserida e o cobrimento inadequado de concreto.  Desta forma, os profissionais de engenharia, cada vez mais, têm se preocupado com o problema da corrosão nas armaduras das estruturas de concreto armado. Dentre os principais agentes iniciadores do processo corrosivo estão a carbonatação do concreto e a entrada de íons agressivos, tais como os íons cloretos. Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a influência da carbonatação acelerada e a inclusão de íons cloretos (3% massa) em relação à massa de cimento nas propriedades eletroquímicas da armadura do concreto. Os corpos-de-prova foram confeccionados com cimento CP II F-32, relação a/c de 0,7  com dimensões de 20 x 30 x 6 cm, cobrimento de 2,5 cm e armadura central de aço CA-50 de 10 mm de diâmetro. Para a realização dos ensaios eletroquímicos fez-se o uso do equipamento GECOR 6, para medir potencial de corrosão (Ecorr), velocidade de corrosão (icorr) e resistência ôhmica (Rohm). Na presente pesquisa pode-se observar que a carbonatação levou ao registro dos mais elevados valores de velocidade de corrosão. Para as medidas de potenciais de corrosão observou-se que nas amostras com cloretos, estas indicaram que no caso de altos teores deste íon, a corrosão poderia ser possível, mesmo em ambiente de baixa umidade relativa, devido ao seu efeito higroscópico. Para a resistência ôhmica verificou-se que ela foi essencialmente influenciada pela umidade contida nos poros do concreto.

Palavras-chave: corrosão de armadura, corrosão, patologias.

Introdução

A tradicional concepção do concreto armado como um material de grande durabilidade e resistência é invariavelmente questionada devido ao surgimento de um número cada vez maior de manifestações patológicas (8, 9, 11). Logo, a durabilidade passou a ser uma propriedade tão ou mais desejada do que a resistência. Os problemas mais comuns nas estruturas de concreto com relação à durabilidade são devido à corrosão de armadura, responsável por aproximadamente 52% das manifestações patológicas registradas em edificações (2, 6, 3). Em geral as perdas financeiras ocasionadas pelos processos de degradação e corrosão das estruturas metálicas e de concreto são muito elevadas. Nos Estados Unidos, o custo anual da corrosão chega a 3,1% do PIB, o que totaliza US$ 276 bilhões, contra 3,5% no Brasil (10). A corrosão da armadura é um dos problemas mais críticos, podendo comprometer severamente a segurança e a capacidade de serviço das estruturas. Os principais fatores que provocam a corrosão são o meio ambiente o qual a estrutura está inserida e o cobrimento inadequado de concreto (1, 11, 4).  Desta forma, os profissionais de engenharia, cada vez mais, têm se preocupado com o problema da corrosão nas armaduras das estruturas de concreto armado. Dentre os principais agentes iniciadores do processo corrosivo estão a carbonatação do concreto e entrada de íons agressivos, tais como os íons cloretos (5,7). O objetivo geral do presente trabalho é de avaliar a influência da carbonatação acelerada e a inclusão de íons cloretos na água de amassamento nas propriedades eletroquímicas da armadura do concreto.

2. Metodologia

Os materiais utilizados para o preparo do concreto foram:  Cimento Portland CP II F-32, pertencente a  Cimento Goiás; areia natural quartzosa do Rio do Peixe, Faina-GO, pertencente à zona 3 (areia média); brita granítica, graduação 1, da Britagran e cloreto de sódio. Foram moldados corpos-de-prova de dimensões 20 x 30 x 6 cm, com uma armadura central de aço CA-50 de 10 mm de diâmetro. O cobrimento adotado foi de 2,5 cm e a relação água/cimento de 0,7. Logo após a moldagem, os corpos-de-prova foram vibrados em mesa vibratória. Os corpos-de-prova que possuíam 3% de cloretos em relação à massa de cimento foram mantidos, inicialmente, em ambiente de laboratório por 1 dia e, posteriormente, em estufa a 50 ºC por 53 dias. Logo após, os corpos-de-prova foram novamente levados ao ambiente de laboratório, à estufa e, finalmente, à câmara úmida do 71º ao 80º dia de ensaio. Já os corpos-de-prova de referência foram mantidos em ambiente de laboratório por 70 dias e entre o 71º e para o 80º dia foram levados à câmara úmida. Os corpos-de-prova destinados a carbonatação foram mantidos por dois dias em ambiente de laboratório e depois levados à câmara de carbonatação acelerada, a qual apresentava uma umidade de 50 ± 10 ºC e temperatura de 25 ± 5 ºC, entre 50 e 53º dia à estufa, voltando ao ambiente de laboratório, e a posteriori a estufa novamente até o 70º dia, e por fim a câmara úmida. Para a realização dos ensaios eletroquímicos fez-se o uso do equipamento GECOR 6, para medir potencial de corrosão (Ecorr), velocidade de corrosão (icorr) e resistência ôhmica (Rohm).

3. Resultados e Discussão

A Figura 1 mostra as medidas de potencial de corrosão para os corpos-de-prova com adição de cloretos, referência e carbonatado. Pode-se verificar que  para os corpos-de-prova com a adição de 3% de cloretos em relação à massa de cimento não houve a formação da película de passivação, registrando-se alta probabilidade de ocorrência de corrosão já nas primeiras leituras dos parâmetros eletroquímicos. Independentemente do tipo de cimento que possa ser utilizado, este teor de cloretos ocasiona probabilidades altas de ocorrência de corrosão. Até os 10 dias, o potencial encontrava-se na faixa de 95% de probabilidade de ocorrência de corrosão com uma velocidade muito elevada. O mesmo permaneceu em zona de incerteza de corrosão entre o 30º e 42º dia e nesta mesma zona a partir do 52º dia até o 66º dia. O corpo-de-prova com cloretos apresentaram uma baixa probabilidade de ocorrência de corrosão no 53º dia o que coincidiu com o período de baixa umidade relativa do ambiente. Para o concreto de referência, registrou-se, no início das medidas, valores que caracterizavam a corrosão superficial do aço devido à formação da película de passivação. Entretanto, após este período, o potencial indicava probabilidade de ocorrência de corrosão inferior a 5%, podendo-se afirmar que a armadura não corroeu-se ativamente durante o tempo de duração do ensaio. Já para as amostras carbonatadas, depois de 16 dias dentro da câmara de carbonatação, os valores medidos já mostravam potenciais de corrosão que oscilavam entre a zona de incerteza e a de alta probabilidade de corrosão. A velocidade de corrosão aumentou quando os corpos-de-prova carbonatados e com cloretos foram para a câmara úmida, devido à presença de água e conseqüente diminuição da resistividade do eletrólito (concreto).

# Figura 1 - Potencial de corrosão x Tempo

Na Figura 2 pode-se verificar que os corpos-de-prova com cloretos e referência apresentaram valores similares de resistência ôhmica, atribui-se este comportamento a provável umidade propiciada, a hidratação da pasta de cimento e ainda a capacidade dos íons cloreto em reter água nos poros do concreto. Contudo, apresentou ainda valores superiores de resistência ôhmica em determinados períodos se comparados a amostra referência. Já as amostras de concreto carbonatado o comportamento também foi similar aos demais corpos-de-prova quanto ao aumento da resistência ôhmica com o tempo de duração dos ensaios, contudo os valores encontrados apresentaram-se bem superiores as demais amostras avaliadas, principalmente devido à saída de água durante a reação de carbonatação e a câmara ser mantida em 50% U.R.

Figura 2 - Resistência ôhmica x Tempo

A partir da Figura 3 pode-se observar que para as amostras com cloretos verificou-se que, mesmo dosado com alto teor de íons incorporado à massa do concreto, a elevada resistividade, devido à baixa umidade do ar, conseguiu controlar a corrosão, podendo-se registrar densidade de corrente de corrosão entre as zonas de “início de corrosão ativa” e de grau “desprezível” de corrosão nos períodos correspondentes ao 1º ao 16º dia e 17º ao 72º dia, respectivamente. Para o corpo-de-prova de referência pode-se observar que este apresentou um comportamento diferenciado dos demais, haja vista que, nas primeiras idades, ele já encontrava-se na zona em que o grau de corrosão é considerado “desprezível”, permanecendo assim até ao final dos ensaios. Este resultado já era esperado para este corpo-de-prova. Já para o concreto carbonatado, no início das medidas de densidade de corrente, registrou-se entre o 1° e o 38° dia, resultados indicativos de grau de corrosão considerados “desprezíveis”. A partir do 39º até o 41º dia, período em que este encontrava-se na câmara de carbonatação a 50 ± 10%, houve uma oscilação para o grau “início de corrosão ativa”.  Até o 65º dia, devido à ausência de condições favoráveis para o desenvolvimento da corrosão (baixa umidade e elevada resistência ôhmica), a velocidade de corrosão permaneceu na condição de “desprezível”, apesar do concreto estar carbonatado. Porém, quando o corpo-de-prova foi colocado na câmara úmida, a velocidade de corrosão aumentou rapidamente, atingindo valores “muito elevados”.

Figura 3 - Intensidade de corrente x Tempo

Conclusões

Para a metodologia utilizada no programa experimental, é primordial ressaltar a boa resposta das técnicas eletroquímicas como instrumento de monitoramento da corrosão das armaduras. O emprego da técnica de resistência de polarização através do equipamento GECOR 6 apresentou-se satisfatória, haja vista que o processo é coerente, ou seja, as variações de icorr são acompanhadas por variações de Ecorr, respectivamente. Os resultados obtidos permitem fazer as seguintes considerações finais:

- As medidas de potenciais de corrosão nas amostras com cloretos indicaram que no caso de altos teores deste íon, a corrosão pode ser possível, mesmo em ambiente de baixa umidade relativa, devido ao efeito higroscópico.

- As velocidades de corrosão máximas ocorreram em concretos com elevados conteúdos de umidade, porém não-saturados.

- A umidade relativa é um fator controlador da taxa de corrosão.

- Para que a velocidade de corrosão atingisse velocidades significativas foi necessária  à difusão de oxigênio e umidade concomitantemente.

- A carbonatação levou ao registro dos mais elevados valores de velocidade de corrosão. No entanto, vale lembrar que a corrosão por cloretos se dá pela formação de pites e que os valores de icorr, poderiam ser multiplicados por até 100 (12), o que aumentaria em muito os valores registrados.

- A resistência ôhmica foi influenciada pela umidade contida nos poros do concreto sendo, portanto, parâmetro de controle da velocidade de corrosão do aço no concreto.

- Quando o concreto encontrava-se em ambiente seco possuía uma alta resistividade, dificultando a mobilidade dos íons; À medida que a sua umidade interna aumentava, a resistência ôhmica ia diminuindo e o processo de corrosão poderia desenvolver-se, caso a armadura estivesse despassivada pela carbonatação ou pelos cloretos.

Referências bibliográficas

1. ANDRADE, C. Manual para diagnóstico de obras deterioradas por corrosão de armaduras. Trad. De Antonio Carmona e Paulo Helene. São Paulo, Pini, 1992.

2. DHIR, R.K.; JONES, M.R. e GREEN, J.W.. Protection of Structural Concrete. In: International Conference on Protection of Concrete. University of Dundee, Scotland, UK, 11-13 Sept., Ed. E & SPON, 1990, p. 331-342.

3. FIGUEIREDO, E. P. Avaliação do desempenho de revestimento para proteção da armadura contra a corrosão através de técnicas eletroquímicas - contribuição ao estudo de reparo de estruturas de concreto armado. 423 f. Tese (Doutorado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

4. FREIRE, K.R.R. Avaliação do desempenho de inibidores de corrosão em armaduras de concreto. 2005. 211 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência dos Materiais). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005.

5. HELENE, P.R.L. Corrosão em armaduras para concreto armado, São Paulo, Ed. Pini, 1986.

6. HELENE, P.R.L. Contribuição ao estudo da corrosão em armaduras de concreto armado. São Paulo, 1993. 231 p. Tese (Livre Docência)-Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

7. LIMA, M.G. Inibidores de corrosão: avaliação da eficiência frente à corrosão de armaduras provocada por cloretos. São Paulo, 1996. 174p. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Construção Civil.

8. MEHTA, P.K. MONTEIRO, P.J.M. Concrete; Structure, Properties and Materials. New York, Ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood, 1986.

9. NEVILLE, A. M. Propriedades do concreto. Tradução Salvador E. Giammusso. 2. ed. São Paulo: Pini, 1997.

10. PORTELLA, k.f.; garcia, c.m.; vergés, g.r.; joukoski, a.; freire, k.r.r.; corrêa, a.p. Desempenho físico-químico de metais e estruturas de concreto de redes de distribuição de energia: Estudo de caso na região de Manaus. Quím. Nova, vol.29, nº 4, 724-734, 2006.

11. RIBEIRO, F.H.M. Desempenho de inibidores de corrosão como método de prevenção e reparo para estruturas de concreto armado. 2001. 196 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2001.

12. TROCÓNIS, O.; ROMERO, A.; ANDRADE, C.; HELENE, P.; DÍAZ, I. Manual de inspeccion, evaluacion y diagnostico de corrosion en estructuras de hormigón armado. CYTED – Programa Iberoamericano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. Rede Temática XV. Durabilidade da armadura – DURAR, 1997.

# Text boxes

Voltar à página do EngWhere